## Sheet1
| current | voltage |  | P.F. | wh | kwh
FA raw water pump without 40 m3 DM on line | 20 | 440 | 1.73 | 0.85 | 12940.4 | 12.9404
FA raw water pump with 40 m3 DM on line | 25 | 440 | 1.73 | 0.85 | 16175.5 | 16.1755
3.2351
DFA pump power | [5 empty] | 15
Net saving | [5 empty] | 11.7649
Per month | [5 empty] | 8470.728
Per year | [5 empty] | 101648.736
Rs. Saving per annum with Rs.5.5 /Kwh | [5 empty] | 559068.048
direct saving Rs.per annum | [5 empty] | 712800