## Taloja
Material | Material Description | ValA | S | WBS Element | Prc | ValCl | Description | Project Definition | Total Stock | Physical stock | BUn | Total Value | Crcy
1300028 | ANGLE M.S. ISA 75 X 75 X 8 MM | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 90 |  | KG | 3204 | INR
1300086 | PLATE M.S. 32 MM THICK IS-2062 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1117 | 1117 | KG | 1.12 | INR
1300798 | JUNCTION BOX NFLP WEATHERPROOF-IP65 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 3149.3 | INR
1300981 | CABLE GLAND BR.NI.PLT DBL COMP 1.1/2"ET | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 407.65 | INR
1300982 | CABLE GLAND BR.NI.PLT DBL COMP 1.1/4" ET | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 567.3 | INR
1300983 | CABLE GLAND BR.NI.PLT DBL COMP 1/2" NPT | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 5 | NOS | 1732.29 | INR
1300990 | CABLE GLAND BRASS DOUBLE COMP 3/4" BW01 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 4 | NOS | 498 | INR
1301037 | CABLE GLAND HOOD FOR 3/4" SIZE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 24 | 24 | NOS | 108 | INR
1302226 | DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,½" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 33906 | INR
1302284 | PRES GAUGE -760 TO0 MMHG DIAL 4", 2"150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 5 | NOS | 0 | INR
1302291 | PRESS GAUGE 0 TO 60 BAR(G) 4",1/2"NPT(M) | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1302335 | PRESSURE GAUGE 6" DIAL 0-10 KG/CM2 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1302344 | PRESSURE GAUGE DIAPHRAGM TYPE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 3 | NOS | 0.03 | INR
1302388 | TEMP.TRANSMITTER 0-350°C 2WIRE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 2505 | INR
1302472 | THERMOWELL + RTD SENSOR PT-100 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 11242.5 | INR
1302534 | LEVEL SWITCH | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 0 | INR
1303020 | NITROGEN GAS BLANKETING PRV SIZE ½ INCH | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1303363 | TUBE SS304 3/8" X 1/2" SEAMLESS | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 60 | 60 | M | 9600 | INR
1303393 | INSTRUMENT CABLE 12PAIR X 1SQMM | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 104 | 104 | M | 37355.81 | INR
1304500 | ELBOW MS 1.1/2" R=1.5D ERW CLASS-C | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 170 | 3 | NOS | 7650 | INR
1304504 | ELBOW MS 10" ERW | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 2 | NOS | 0.03 | INR
1304505 | ELBOW MS 12" ERW | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1304513 | ELBOW GI 1" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 18 | NOS | 0 | INR
1304521 | ELBOW GI 90D 1/2" R=1.5D CLASS-C | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 18 | 25 | NOS | 1440.13 | INR
1304527 | ELBOW GI E92401 S76 1.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 25 | 5 | NOS | 0.02 | INR
1304528 | ELBOW GI E92401 S76 3" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 5 | NOS | 0.05 | INR
1304541 | ELBOW SS304 1.1/2" R=1.5D ERW SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 37 | NOS | 715.75 | INR
1304546 | ELBOW SS304 2" R=1.5D ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 37 | 248 | NOS | 1876.28 | INR
1304551 | ELBOW SS304 3" R=1.5D ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 248 | 59 | NOS | 325.81 | INR
1304560 | ELBOW SS304 45D 2" R=1.5D ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 59 | 72 | NOS | 0.07 | INR
1304562 | ELBOW SS304 45D BE 3" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 72 | 15 | NOS | 0.07 | INR
1304563 | ELBOW SS304 6" R=1.5D ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 15 | 4 | NOS | 0.01 | INR
1304574 | ELBOW SS304 90D 8" ERW SCH5S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 7 | NOS | 0.04 | INR
1304581 | ELBOW WPW304 45D BE 4" SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1304582 | ELBOW WPW304 45D BE 6" SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1304592 | ELBOW SS316 45D 2" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1304594 | ELBOW SS316 6" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 4 | NOS | 0.01 | INR
1304602 | ELBOW SS316 90D 3" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 5 | NOS | 2508 | INR
1304604 | ELBOW SS316 90D 6" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 22 | NOS | 0.05 | INR
1304605 | ELBOW SS316 90D 8" SMLS SCH5 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 22 | 16 | NOS | 0.02 | INR
1304626 | ELBOW CS 3" ERW SCH40 | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 10 | 2 | NOS | 2350 | INR
1304629 | ELBOW CS 45D 3" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 16 | 8 | NOS | 0.02 | INR
1304658 | ELBOW CS 90D 3" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 13 | NOS | 529.2 | INR
1304661 | ELBOW CS 90D 4" ERW SCH40 | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 8 | 101 | NOS | 2320 | INR
1304668 | ELBOW CS 90D BE 6" ERW SCH40 | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 14 | 3 | NOS | 10656.8 | INR
1304668 | ELBOW CS 90D BE 6" ERW SCH40 | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 9 | 10 | NOS | 6625.8 | INR
1304674 | ELBOW CS 90D SW 1.1/2" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 3 | NOS | 1472.41 | INR
1304675 | ELBOW CS 90D SW 1/2" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 13 | 1 | NOS | 819.65 | INR
1304677 | ELBOW CS 90D SW 3/4" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 101 | 3 | NOS | 0.11 | INR
1304679 | ELBOW CS A234 B16.9 45D 14" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 8 | NOS | 0.03 | INR
1304680 | ELBOW CS A234 B16.9 90D 12" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 3 | NOS | 0.01 | INR
1304719 | ELBOW SS316L 4" R=1.5D SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 2 | NOS | 2004.77 | INR
1304721 | ELBOW SS316L 45D 4" SMLS SCH80 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 200 | NOS | 0.01 | INR
1304728 | ELBOW SS316L 90D 1.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 150 | NOS | 446.25 | INR
1304733 | ELBOW SS316L 90D 2" R=1.5D SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 150 | NOS | 989.35 | INR
1304748 | ELBOW WP316L 45D BE 8" SMLS SCH5S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 30 | NOS | 0.03 | INR
1304767 | ELBOW AS E735AD6A234 90D LR 6"X7.11MMTHK | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 176 | NOS | 0.02 | INR
1304826 | BOLT & NUT MS 5/8"X2" | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 33 | 294 | KG | 2310 | INR
1304961 | BOLT & NUT F.T. SS304 5/8"X80MM | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 200 | 24 | NOS | 0.2 | INR
1305059 | ANCHOR FASTNER BOLT 1/2"X75MM | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 50 | 439 | NOS | 550 | INR
1305064 | ANCHOR FASTNER BOLT M12X100MM | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 45 | 48 | NOS | 495 | INR
1305065 | ANCHOR FASTNER BOLT M16X100MM | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 12 | 287 | NOS | 300 | INR
1305105 | STUD & 2 NUT MS 1.1/4"X175MM LONG | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 150 | 196 | NOS | 0.15 | INR
1305106 | STUD & 2 NUT MS 1.1/8"X160MM LONG | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 150 | 10 | NOS | 0.15 | INR
1305232 | STUD A193GR.B7/A194GR.2H 1.1/4"X165MM | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 30 | 10 | NOS | 0.03 | INR
1305239 | STUD A193GR.B7/A194GR.2H 1/2"X65MM | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 250 | 15 | NOS | 4375 | INR
1305241 | STUD A193GR.B7/A194GR.2H 1/2"X75MM | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 176 | 8 | NOS | 3511.2 | INR
1305263 | STUD A193GR.B7/A194GR.2H 5/8"X90MM | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 100 | 2 | NOS | 3265 | INR
1305266 | STUD A193GR.B7/A194GR.2H 7/8"X120MM | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 294 | 2 | NOS | 0.28 | INR
1305334 | U BOLT WITH NUT & WASHER CLAMP 1.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 24 | 185 | NOS | 0.02 | INR
1305336 | U BOLT WITH NUT & WASHER CLAMP GI 1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 439 | 374 | NOS | 0.43 | INR
1305337 | U BOLT WITH NUT & WASHER CLAMP GI 2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 48 | 130 | NOS | 44.98 | INR
1305338 | U BOLT WITH NUT & WASHER CLAMP GI 3" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 287 | 156 | NOS | 0.29 | INR
1305339 | U BOLT WITH NUT & WASHER CLAMP GI 4" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 196 | 1 | NOS | 0.2 | INR
1305898 | COUPLING FULL CS SW 1" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 12 | NOS | 511.26 | INR
1305899 | COUPLING FULL CS SW 1.1/2" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 5 | NOS | 1022.5 | INR
1305910 | COUPLING HALF A105 SW 1/2" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 15 | 12 | NOS | 0.02 | INR
1305933 | COUPLING RED CS SW 3/4"X1/2" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 3 | NOS | 0.08 | INR
1306081 | FLANGE BLIND CS 3" 150# SS LINER | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 26 | NOS | 0.02 | INR
1306123 | FLANGE BLIND SS 8" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1306148 | SPECTACLE DUMMY SS304 FOR 2" FLANGE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 185 | 8 | NOS | 0.2 | INR
1306149 | SPECTACLE DUMMY SS304 FOR 3" FLANGE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 374 | 7 | NOS | 0.39 | INR
1306150 | SPECTACLE DUMMY SS304 FOR 4" FLANGE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 130 | 6 | NOS | 0.13 | INR
1306151 | SPECTACLE DUMMY SS304 FOR 6" FLANGE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 156 | 3 | NOS | 0.16 | INR
1306213 | FLANGE GI SORF 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 8 | NOS | 112.47 | INR
1306218 | FLANGE SS304 6"X10MMTHK | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 13 | NOS | 0.01 | INR
1306220 | FLANGE SS304 SORF 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 1 | NOS | 1600.45 | INR
1306221 | FLANGE SS304 SORF 1.1/2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 1 | NOS | 6073.65 | INR
1306223 | FLANGE SS304 SORF 2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 1 | NOS | 1950 | INR
1306224 | FLANGE SS304 SORF 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 26 | 1 | NOS | 11037.81 | INR
1306225 | FLANGE SS304 SORF 3/4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 9 | NOS | 474.32 | INR
1306227 | FLANGE SS304 SORF 6" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1306228 | FLANGE SS304 SORF 8" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 10 | NOS | 0.07 | INR
1306239 | FLANGE A182 F316 SORF 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 8 | NOS | 0.06 | INR
1306250 | FLANGE A105 BLRF 1" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 5 | NOS | 0 | INR
1306255 | FLANGE A105 FORGED CS 1.1/2" 300# IBR | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 142 | NOS | 3774 | INR
1306279 | FLANGE ASTMA105 B16.5 WNRF 2" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 13 | 40 | NOS | 5541.9 | INR
1306284 | FLANGE CS 1.1/2" 150# SS304 LINER | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 7 | NOS | 0.01 | INR
1306286 | FLANGE CS 1.1/4" 150# WITH SS NIPPLE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 5 | NOS | 0.01 | INR
1306288 | FLANGE CS 10" 150# SS304 LINER | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 6 | NOS | 0.01 | INR
1306290 | FLANGE CS 2" 150# WITH SS NIPPLE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1306295 | FLANGE CS 3" 150# WITH SS NIPPLE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 9 | 89 | NOS | 0.01 | INR
1306296 | FLANGE CS 4" 150# SS304 LINER | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 20 | NOS | 0 | INR
1306297 | FLANGE CS 4" 150# WITH SS NIPPLE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 1 | NOS | 0.1 | INR
1306311 | FLANGE CS BLRF 10" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 10 | NOS | 0.08 | INR
1306313 | FLANGE CS BLRF 6" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 4 | NOS | 0.05 | INR
1306327 | FLANGE CS IS2062 L/J 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 142 | 12 | NOS | 0.15 | INR
1306329 | FLANGE CS IS2062 SORF 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 40 | 4 | NOS | 0.05 | INR
1306332 | FLANGE CS L/J 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 2 | NOS | 569.38 | INR
1306338 | FLANGE CS L/J 2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 14 | NOS | 0.01 | INR
1306357 | FLANGE CS RF 12" 150# WITH SS OVLY | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 2 | NOS | 0.06 | INR
1306360 | FLANGE CS RF 3" 150# WITH SS OVLY | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1306368 | FLANGE CS SORF 1/2" IDX12.5MM 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 89 | 8 | NOS | 6341.25 | INR
1306369 | FLANGE CS SORF 10" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 20 | 5 | NOS | 0.06 | INR
1306370 | FLANGE CS SORF 12" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1306372 | FLANGE CS SORF 2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1306375 | FLANGE CS SORF 24" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 2 | NOS | 0.04 | INR
1306376 | FLANGE CS SORF 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 82 | NOS | 0.03 | INR
1306378 | FLANGE CS SORF 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 1 | NOS | 2049.6 | INR
1306378 | FLANGE CS SORF 4" 150# | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 2 | 1 | NOS | 736.2 | INR
1306380 | FLANGE CS SORF 5" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 19 | NOS | 0.02 | INR
1306381 | FLANGE CS SORF 6" 150# | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 1 | 2 | NOS | 552.12 | INR
1306381 | FLANGE CS SORF 6" 150# | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 26 | 20 | NOS | 15551.71 | INR
1306389 | FLANGE CS SWRF 1/2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 14 | 13 | NOS | 1002.05 | INR
1306399 | FLANGE CS WNRF 2" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 5 | NOS | 0.02 | INR
1306400 | FLANGE CS WNRF 2" 600# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 192 | NOS | 0.01 | INR
1306404 | FLANGE CS WNRF 3" 600# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 121 | NOS | 0.08 | INR
1306412 | FLANGE SA105 WNRF 6" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 204 | NOS | 0.05 | INR
1306413 | FLANGE A182 F316L SORF 1.1/2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 6 | NOS | 1494.6 | INR
1306418 | FLANGE SA182 F316L SORF 2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 9 | NOS | 2136.67 | INR
1306429 | FLANGE SS316L SORF 3/4" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 6 | NOS | 0.02 | INR
1306438 | FLANGE SS316L WNRF 1" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 82 | 2 | NOS | 0.08 | INR
1306439 | FLANGE SS316L WNRF 1/2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 3 | NOS | 300 | INR
1306440 | FLANGE SS316L WNRF 1/2" 600# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1306441 | FLANGE SS316L WNRF 1/2" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 19 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1306446 | FLANGE SS316L WNRF 2" 600# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 8 | NOS | 0.02 | INR
1306447 | FLANGE SS316L WNRF 2" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 20 | 4 | NOS | 0.02 | INR
1306449 | FLANGE SS316L WNRF 3" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 13 | 3 | NOS | 0.01 | INR
1306452 | FLANGE SS316L WNRF S80 PN160DIN2638-1" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 1 | NOS | 0.05 | INR
1306464 | FLANGE SS304L SORF 4" 150# | 103 | Q | 103P-00036-M-1 | V | 3030 | MECHANICAL MATERIALS | 103P-00036 | 1 | 1 | NOS | 2049.2 | INR
1306466 | FLANGE SS304L SORF 8" 150# | 103 | Q | 103P-00036-M-1 | V | 3030 | MECHANICAL MATERIALS | 103P-00036 | 2 | 10 | NOS | 8873.6 | INR
1306541 | GASKET 2" STYLE 59 150# | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 29 | 40 | NOS | 177.87 | INR
1306543 | GASKET 4" STYLE 59 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 192 | 20 | NOS | 0.19 | INR
1306544 | GASKET 6" STYLE 59 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 121 | 51 | NOS | 0.13 | INR
1306566 | GASKET CAF 3" STYLE 59 3MMTHK | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 204 | 2 | NOS | 0.21 | INR
1306619 | GASKET GRAPHITE 1/2" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 4 | NOS | 148.18 | INR
1306622 | GASKET GRAPHITE 14" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 9 | 1 | NOS | 12523.15 | INR
1306634 | GASKET GRAPHITE 3/4" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 23 | NOS | 171 | INR
1306662 | GASKET SHEET STYLE 59 3MMTHK | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 16 | NOS | 0.02 | INR
1306674 | GASKET GR.FL. 10"X150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 10 | NOS | 2011.47 | INR
1306679 | GASKET GR.FL. 8"X150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 20 | NOS | 1070.95 | INR
1306690 | GASKET SS SW 1.1/2" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 10 | NOS | 0.01 | INR
1306692 | GASKET SS SW 10" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 140 | NOS | 0.08 | INR
1306693 | GASKET SS SW 14" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 40 | NOS | 0.04 | INR
1306699 | GASKET SS SW 8" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 20 | NOS | 0.03 | INR
1306727 | GASKET SS304 SW GR.FL. 12" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 3279 | NOS | 711.87 | INR
1306757 | GASKET SS304 SW GR.FL. 6" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 80 | NOS | 281.35 | INR
1306788 | GASKET SS316L SW 1/2" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 4361 | NOS | 0.1 | INR
1306792 | GASKET SS316L SW 2" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 40 | 435 | NOS | 0.04 | INR
1306794 | GASKET SS316L SW 3" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 20 | 186 | NOS | 0.02 | INR
1306797 | GASKET SS316L SW 4" 900# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 51 | 10 | NOS | 0.05 | INR
1306831 | GASKET SW 2344X2384X6.35MM | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1306835 | GASKET SW 3/4" 150# 4.5MMTHK | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 28 | NOS | 0 | INR
1306851 | GASKET SW GR.FL. 1" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 58 | NOS | 69.69 | INR
1306880 | GASKET SW GR.FL. 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 23 | 2 | NOS | 4382.13 | INR
1306882 | GASKET SW GR.FL. 3" 600# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 16 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1308080 | C CLAMP WITH 2 NUT BOLTS FOR 10" PIPE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 1 | NOS | 0.1 | INR
1308082 | C CLAMP WITH 2 NUT BOLTS FOR 6" PIPE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 20 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1308083 | C CLAMP WITH 2 NUT BOLTS FOR 8" PIPE | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 17 | NOS | 0.1 | INR
1308090 | CLAMP JUBLEE GI 1.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 140 | 90 | NOS | 259.4 | INR
1308094 | CLAMP JUBLEE GI 13" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 40 | 6 | NOS | 2625.12 | INR
1308095 | CLAMP JUBLEE GI 14 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 20 | 12 | NOS | 2400 | INR
1308097 | CLAMP JUBLEE GI 2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3279 | 12 | NOS | 3.28 | INR
1308098 | CLAMP JUBLEE GI 2.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 80 | 120 | NOS | 0.08 | INR
1308102 | CLAMP JUBLEE GI 3.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4361 | 6 | NOS | 4.35 | INR
1308104 | CLAMP JUBLEE GI 4.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 435 | 10 | NOS | 0.43 | INR
1308105 | CLAMP JUBLEE GI 6" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 186 | 12 | NOS | 0.19 | INR
1308135 | U CLAMP 6" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 6 | NOS | 0.01 | INR
1308137 | U CLAMP GI FOR 1.1/2" PIPE | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 185 | 6 | NOS | 1850 | INR
1308149 | U CLAMP WITH 2 NUTS 10" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 156 | NOS | 0.02 | INR
1308161 | BARREL NIPPLE CS 1/2" BSPX4" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 28 | 9 | NOS | 0.03 | INR
1308169 | BARREL NIPPLE SS304 BOTH END 1/2" BSPX4" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 58 | 30 | NOS | 0.07 | INR
1308175 | HYDRAULIC NIPPLE HEX 1"X1" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 4 | NOS | 1950 | INR
1308213 | CAP A234 ANSI B16.9 CS SCH40 14" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 98 | NOS | 0.01 | INR
1308214 | CAP A234 WPB B/E 10" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 12 | NOS | 0.01 | INR
1308217 | CAP CS 3" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 36 | NOS | 0.02 | INR
1308347 | PIPE MS 6" ERW SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 17 | 5.5 | M | 0.02 | INR
1308374 | PIPE ASTMA312TP304 BE 3" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 90 | 6 | M | 0.08 | INR
1308377 | PIPE ASTMA312TP304 BE 3/4" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 24 | M | 0.01 | INR
1308379 | PIPE ASTMA312TP304 BE 6" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 12 | M | 0.01 | INR
1308399 | PIPE SS304 2.1/2" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 5 | M | 0.01 | INR
1308414 | PIPE SS304 8" ERW SCH5S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 120 | 24 | M | 0.12 | INR
1308468 | PIPE CS 1/2" SMLS SCH80 IBR | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 45 | M | 1908 | INR
1308471 | PIPE CS 18" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 1 | M | 0.1 | INR
1308477 | PIPE CS A106 ANSI B36.10 10" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 1 | M | 0.01 | INR
1308478 | PIPE CS A106 ANSI B36.10 14" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 10 | M | 0.01 | INR
1308480 | PIPE CS BE 2.1/2" ERW CLASS HEAVY | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 1 | M | 0.06 | INR
1308481 | PIPE CS IS1239 1.1/2" ERW CLASS HEAVY | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 766.83 | 34 | M | 145710.93 | INR
1308489 | PIPE CS IS1239/3589 10" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 156 | 10 | M | 0.16 | INR
1308491 | PIPE CS IS1239/3589 12" SCH40 CLASS | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 9 | 58 | M | 0.01 | INR
1308492 | PIPE CS IS1239/3589 2" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 95.75 | 2 | M | 18862.75 | INR
1308494 | PIPE CS IS1239/3589 4" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 6.48 | 7 | M | 2941.89 | INR
1308494 | PIPE CS IS1239/3589 4" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 165.01 | 1 | M | 92062.28 | INR
1308494 | PIPE CS IS1239/3589 4" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 30 | 3 | M | 0.03 | INR
1308495 | PIPE CS IS1239/3589 6" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 138.22 | 1 | M | 127476.26 | INR
1308495 | PIPE CS IS1239/3589 6" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 12.46 | 1 | M | 8323.28 | INR
1308495 | PIPE CS IS1239/3589 6" CLASS-C | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 1 | M | 2747.21 | INR
1308534 | PIPE ASTMA312TP316L 3" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 98 | 1 | M | 0.1 | INR
1308544 | PIPE SA312TP316L 10" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 6 | M | 0.01 | INR
1308545 | PIPE SA312TP316L 2.1/2" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 36 | 1 | M | 0.04 | INR
1308548 | PIPE SS316L 1" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5.5 | 1 | M | 3773 | INR
1308553 | PIPE SS316L 12" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 1 | M | 0.06 | INR
1308562 | PIPE SS316L 4" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 24 | 1 | M | 0.03 | INR
1308563 | PIPE SS316L 6" ERW SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 3 | NOS | 0.01 | INR
1308565 | PIPE SS316L 6" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 1 | M | 0.05 | INR
1309748 | HOSE FLXBL SS BRAIDED 1/2"X2M | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 24 | 4 | NOS | 0.02 | INR
1309753 | HOSE FLXBL SS304 BRAIDED | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 45 | 1 | NOS | 0.05 | INR
1309844 | REDUCER CONC SS304 10"X5" ERW SCH5S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 3 | NOS | 0.01 | INR
1309846 | REDUCER CONC SS304 12"X10" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1309847 | REDUCER CONC SS304 2"X1" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1309860 | REDUCER CONC SS304 3"X2.1/2" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1309865 | REDUCER CONC SS304 4"X3" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 34 | 2 | NOS | 0.04 | INR
1309868 | REDUCER CONC SS304 5"X4" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 7 | NOS | 0.01 | INR
1309871 | REDUCER CONC SS304 6"X4" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 58 | 1 | NOS | 0.06 | INR
1309873 | REDUCER CONC SS304 6"X5" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 3 | NOS | 0.02 | INR
1309883 | REDUCER ECC SS304 6"X3" SMLS SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 12 | NOS | 0.07 | INR
1309887 | REDUCER SS304 2.1/2"X1.1/2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 36 | NOS | 0.01 | INR
1309892 | REDUCER SS304 5"X4" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 3 | NOS | 0.03 | INR
1309893 | REDUCER SS304 6"X4" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1309912 | REDUCER SS316 10"X8" SCH5 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1309913 | REDUCER SS316 3"X1.1/2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1309916 | REDUCER SS316 8"X6" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1309926 | REDUCER CONC CS 1.1/2"X1" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 2 | NOS | 1646.4 | INR
1309956 | REDUCER CONC CS 6"X5" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 7 | NOS | 0.01 | INR
1310004 | REDUCER ECC CS 6"X3" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 25 | NOS | 0.01 | INR
1310006 | REDUCER ECC CS 6"X5" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 3 | NOS | 0.01 | INR
1310018 | REDUCER CONC SS316L 1"X1/2" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 83 | INR
1310041 | REDUCER CONC SS316L 3"X2" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 7 | NOS | 0.03 | INR
1310070 | REDUCER ECC SS316L 2"X1.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 11 | NOS | 0.01 | INR
1310071 | REDUCER ECC SS316L 2.1/2"X2" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 3 | NOS | 0.04 | INR
1310076 | REDUCER SS316L 1"X1/2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 9 | NOS | 0.01 | INR
1310078 | REDUCER SS316L 1.1/2"X1.1/4" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 1 | NOS | 0.03 | INR
1310088 | REDUCER SS316L BE 6"X1.1/2" SMLS SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 6 | NOS | 0.01 | INR
1310148 | STEAM TRAP & FLOAT FE BALL 1/2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 15 | NOS | 6000 | INR
1310176 | STRAINER BUCKET TYPE CS FE 1.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 4348.85 | INR
1310181 | STRAINER T-TYPE A234 6" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1310187 | STRAINER Y-TYPE CS FE 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 1 | NOS | 0.07 | INR
1310190 | STRAINER Y-TYPE CS FE 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 3 | NOS | 0.01 | INR
1310191 | STRAINER Y-TYPE CS FE 6" 150# | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 1 | 7 | NOS | 12900.88 | INR
1310195 | STRAINER Y-TYPE SS304 FE 1.1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 5 | NOS | 9108.17 | INR
1310201 | STUB END ASTM A403 BW 3/4" SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1310220 | STUB END SS304 3" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 36 | 2 | NOS | 0.05 | INR
1310224 | STUB END SS304 4" ERW SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 2 | NOS | 0.03 | INR
1310225 | STUB END SS304 4" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1310239 | STUB END SS316 3" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1310243 | STUB END SS316 8" SCH5 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1310245 | STUB END SS316L 1" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1310261 | STUB END SS316L 3/4" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 4 | NOS | 0.02 | INR
1310262 | STUB END SS316L 4" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 6 | NOS | 0.07 | INR
1311402 | TEE CS A105 1"X1/2 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 25 | 6 | NOS | 0.03 | INR
1311429 | TEE CS LT 141 A105 1.1/2" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 3 | NOS | 0.03 | INR
1311430 | TEE CS LT 141 A105 1/2" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0 | INR
1311437 | TEE EQUAL A105 SWE 3/4" 3000# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 1 | NOS | 0.07 | INR
1311440 | TEE EQUAL A234 BE 6" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 11 | 1 | NOS | 0.11 | INR
1311447 | TEE EQUAL ASTM A105 1" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 2 | NOS | 523.8 | INR
1311451 | TEE EQUAL ASTM A234 3" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 9 | 1 | NOS | 0.09 | INR
1311452 | TEE EQUAL CS 1.1/2" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1311464 | TEE EQUAL SS304 1.1/2" ERW SCH40S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 2 | NOS | 388.61 | INR
1311465 | TEE EQUAL SS304 2" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 15 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1311482 | TEE EQUAL SS316L BE 2"X2" SMLS SCH40S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 710 | INR
1311493 | TEE GI T2401 S76 2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1311494 | TEE GI T2401 S76 3" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 45 | NOS | 0.01 | INR
1311510 | TEE REDUCER SS304 2"X3/4" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 11 | NOS | 0.03 | INR
1311514 | TEE REDUCER SS316L 1"X1/2" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 24 | NOS | 0.01 | INR
1311515 | TEE REDUCER SS316L 1.1/2"X1" SMLS SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 10 | NOS | 0.05 | INR
1311527 | TEE SS304 1.1/2"X1.1/2"X1" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 5 | NOS | 0.01 | INR
1311528 | TEE SS304 1.1/2"X1.1/2"X1" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1311529 | TEE SS304 1.1/2"X1.1/2"X1/2" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 460.14 | INR
1311532 | TEE SS304 10"X10"X6" SCH5 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 11 | NOS | 0.01 | INR
1311535 | TEE SS304 2"X2"X1" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 9 | NOS | 0.01 | INR
1311536 | TEE SS304 2"X2"X1.1/2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 4 | NOS | 0.02 | INR
1311537 | TEE SS304 2"X2"X1.1/2" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 3 | NOS | 0.01 | INR
1311543 | TEE SS304 3"X3"X2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 9 | NOS | 0.04 | INR
1311545 | TEE SS304 4"X4"X1.1/2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 1 | NOS | 0.06 | INR
1311546 | TEE SS304 4"X4"X2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 6 | 10 | NOS | 0.06 | INR
1311547 | TEE SS304 4"X4"X3" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 10 | NOS | 0.03 | INR
1311548 | TEE SS304 6"X6"X2" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1311549 | TEE SS304 6"X6"X6" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1311551 | TEE SS304 8"X8"X8" SCH5 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1311561 | TEE SS316 1"X1" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 55 | NOS | 0.02 | INR
1311564 | TEE SS316 10"X10"X10" SCH5 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 0.01 | INR
1311565 | TEE SS316 10"X10"X8" SCH5 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1311570 | TEE SS316 3"X3"X3" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1311572 | TEE SS316 6"X6"X3" SCH10 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1311579 | TEE SS316L 1.1/2"X1.1/2" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 8 | NOS | 620 | INR
1311594 | TEE SS316L 3"X1" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 14 | NOS | 2040 | INR
1311613 | TEE UNEQUAL A234 3"X2" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 45 | 12 | NOS | 0.06 | INR
1311615 | TEE UNEQUAL A234 SPB-W 6"X4" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 11 | 7 | NOS | 0.01 | INR
1311616 | TEE UNEQUAL A234 WPB-W 4"X3" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 24 | 4 | NOS | 0.02 | INR
1311621 | TEE UNEQUAL CS 6"X3" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 1 | NOS | 0.1 | INR
1311624 | TEE UNEQUAL CS A234 3"X1.1/2" SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5 | 2 | NOS | 0.05 | INR
1311630 | TEE UNEQUAL SS304 2"X1" ERW SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1311632 | TEE UNEQUAL SS304 BE 1.1/2"X1" SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1311633 | TEE UNEQUAL SS304 BE 4"X2" SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 11 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1311634 | TEE UNEQUAL SS316 2"X1" SMLS SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 9 | 2 | NOS | 0.09 | INR
1311635 | TEE UNEQUAL SS316 2"X1.1/2" SMLS SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 2 | NOS | 0.04 | INR
1311636 | TEE UNEQUAL SS316 3"X2" SMLS SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 2 | NOS | 0.03 | INR
1311637 | TEE UNEQUAL SS316L BE 2"X1" SMLS SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 9 | 2 | NOS | 0.09 | INR
1311639 | TEE UNEQUAL SS316L BE 2"X3/4"SMLS SCH40S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 22 | NOS | 0.01 | INR
1311640 | TEE UNEQUAL SS316L BE 3"X2" SMLS SCH10S | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1312018 | VALVE FLOAT (BALLCOCK) TYPE CON.END | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 10 | 11 | NOS | 0.1 | INR
1312045 | VALVE BALL CS FE 4" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 4 | NOS | 0.01 | INR
1312072 | VALVE BALL SS A351 CF8 FE 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 3631.92 | INR
1312075 | VALVE BALL SS A351 GR.CF8 1.1/2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 15 | NOS | 5627.57 | INR
1312090 | VALVE BALL SS304 3" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 55 | 1 | NOS | 0.07 | INR
1312113 | VALVE BALL SS316 SE 1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 3952 | INR
1312122 | VALVE BALL SS316L FE 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 2 | NOS | 4612 | INR
1312153 | VALVE GLOBE CS 2" 600# IBR | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1312162 | VALVE GLOBE CS A216 2" 600# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 30 | NOS | 0.01 | INR
1312165 | VALVE GLOBE CS A216 WCB FE 2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 8 | 2 | NOS | 0.08 | INR
1312167 | VALVE GLOBE CS A216 WCB FE 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 14 | 4 | NOS | 0.02 | INR
1312185 | VALVE GLOBE CS SW 1.1/2" 800# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 12 | 4 | NOS | 0.03 | INR
1312187 | VALVE GLOBE CS SW 3/4" 800# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 7 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1312192 | VALVE GLOBE FE 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 3 | NOS | 0.04 | INR
1312214 | VALVE GLOBE SS304 A351 FE 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 4 | NOS | 0.01 | INR
1312219 | VALVE GLOBE SS304 FE 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 4 | NOS | 38045.14 | INR
1312267 | VALVE GATE AS 4" 2500# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0 | INR
1312279 | VALVE GATE CS 1/2" 800# IBR | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 3366 | INR
1312286 | VALVE GATE CS 4" 300# IBR | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 23.06 | NOS | 0.01 | INR
1312291 | VALVE GATE CS A105 SW 1/2" 800# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 5.9 | NOS | 2248.13 | INR
1312292 | VALVE GATE CS A216 6" 300# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 2 | NOS | 0.02 | INR
1312299 | VALVE GATE CS FE 2" 150# | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 1 | 2 | NOS | 5049.6 | INR
1312303 | VALVE GATE CS FE 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 20 | NOS | 0.02 | INR
1312314 | VALVE GATE CS SIX144A A105 1/2" 800# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 130 | NOS | 0 | INR
1312322 | VALVE GATE CS SW 1/2" 800# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 22 | 1 | NOS | 49713.44 | INR
1312337 | VALVE GATE SS304 FE 2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 14 | NOS | 0.01 | INR
1312342 | VALVE GATE SS304 FE 6" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 11 | 1 | NOS | 0.03 | INR
1312408 | VALVE BUTTERFLY CI BODY 4" 150# SS DISC | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 1 | NOS | 0.04 | INR
1312411 | VALVE BUTTERFLY CS 6" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 0.67 | NOS | 0.02 | INR
1312434 | VALVE NEEDLE 1/2" NPT(F) | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 15 | 4 | NOS | 0.02 | INR
1312444 | NRV (AIL) CE3M FE 2" 1500# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1312450 | NRV FE 12" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 4 | NOS | 0.01 | INR
1312451 | NRV FE 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 0.02 | INR
1312469 | NRV LIFT CHECK SS304 FE 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 3735.97 | INR
1312475 | NRV SANDWICH SS304 1/2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 30 | 1 | NOS | 0.03 | INR
1312490 | NRV SW CS 1" 800# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 | 1 | NOS | 1607.89 | INR
1312501 | NRV WAFER TYPE SS304 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 24 | NOS | 0.04 | INR
1312502 | NRV WAFER TYPE SS304 6" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 15 | NOS | 0.04 | INR
1312507 | VALVE CHECK SS304 A351 FE 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 14 | NOS | 7831.1 | INR
1312511 | VALVE CHECK WAFER SS304 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 3 | 1 | NOS | 0.03 | INR
1312525 | VALVE LIFT CHECK SS316L 1" 800# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 1 | NOS | 0.04 | INR
1312539 | VALVE SWING CHECK SS CF3M FE 2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 | 2 | NOS | 0.04 | INR
1313079 | SIGHT GLASS UNIT SS316L FE 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 | 1 | NOS | 0.01 | INR
1313207 | TAPE TEFLON THREAD SEALING 1/2"X12 M | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 170 |  | NOS | 2975 | INR
1313609 | FATTY ACID COOLER AG-881 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1314707 | ANCHOR FASTNER BOLT M16X150MM | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 3030 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 100 |  | NOS | 2600 | INR
1315204 | PIPE CS IS1239 1" ERW CLASS HEAVY | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 258.86 |  | M | 33651.8 | INR
1315207 | PIPE CS IS1239 3" ERW CLASS HEAVY | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 120.12 |  | M | 50468.14 | INR
1315207 | PIPE CS IS1239 3" ERW CLASS HEAVY | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 23.06 |  | M | 7678.95 | INR
1315223 | PIPE ASTMA312TP316L 1/2" SMLS SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 5.9 |  | M | 2183 | INR
1315328 | HOSE FLXBL SS BRAIDED 1/4"X1M | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 |  | NOS | 475 | INR
1315361 | REDUCER CONC CS BE 4"X2" ERW SCH40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 |  | NOS | 499.8 | INR
1316183 | COUPLING FULL, A-105, 3000#, 1/2" BSP | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3010 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 20 |  | NOS | 371.83 | INR
1316183 | COUPLING FULL, A-105, 3000#, 1/2" BSP | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 353 |  | NOS | 14437.7 | INR
1316339 | 3"U CLAMP -KG | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 130 |  | KG | 0.13 | INR
1316345 | DISTILLATE COOLER TAG E-104 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1316347 | ELBOW 90 DEG A234 WELD, SCH.40 - 12" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 14 |  | NOS | 0.06 | INR
1316348 | LIQUID SEPARATOR OF V-111 A - V-111 B | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1316349 | LIQUID SEPARATOR OF V-112 A - V-112 B | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1316419 | DEODORIZATION UNIT | 103 | Q | 103P-00014-M-1 | V | 3030 | DEODORIZATION-MECHANICAL MATERIALS | 103P-00014 | 1 |  | NOS | 4552875 | INR
1316419 | DEODORIZATION UNIT | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 0.67 |  | NOS | 0.01 | INR
1316436 | ELBOW SA234 GR.WPB SMLS BE SCH-40-8" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 |  | NOS | 0 | INR
1316439 | FINAL COOLER - 881B2 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1316475 | MOISTER SEPARATOR IBR 25 NB | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 4 |  | NOS | 0.04 | INR
1316484 | OIL - HEATER - 821A | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1316486 | OIL-OIL HEAT EXCHANGER - 881A1 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1316514 | SEALING MACHINE VERTICAL HEAVY DUTY | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 0.01 | INR
1317680 | FIRERAY2000 OPTICAL BEAM DETECTOR | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 3 |  | SET | 78000 | INR
1317684 | OIL-OIL HEAT EXCHANGER - 881A2 | 103 | Q | 103P-00014-M-1 | V | 3030 | DEODORIZATION-MECHANICAL MATERIALS | 103P-00014 | 1 |  | NOS | 691304.33 | INR
1319144 | FLAME ARRESTOR,SIZE: 2" | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 11091.6 | INR
1319703 | GASKET SS316L SW GR.FL. 1/2" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 24 |  | NOS | 958.32 | INR
1319705 | GASKET SS316L SW GR.FL. 1" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 15 |  | NOS | 956.25 | INR
1319709 | GASKET SS316L SW GR.FL. 3" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 14 |  | NOS | 2629.9 | INR
1319710 | GASKET SS316L SW GR.FL. 4" 150# | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 292.82 | INR
1320981 | CON. REDUCER SS304 1"X1.1/4" ERW S40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 117.6 | INR
1320983 | CON. REDUCER CS 4"X1.1/2" ERW S40 | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 2 |  | NOS | 637 | INR
1321245 | FLANGE SS304L SORF 2" 150# | 103 | Q | 103P-00036-M-1 | V | 3030 | MECHANICAL MATERIALS | 103P-00036 | 1 |  | NOS | 742.6 | INR
1322329 | DP TRANSMITTER WITH 3 WAY MANIFOLD | 103 | Q | 103P-00001 | V | 3030 | TALOJA PROJECT OLD STOCK | 103P-00001 | 1 |  | NOS | 35400 | INR
1324176 | RED ELBOW A105 90D 1"SWX1/2"BSPT THREDED | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 769 |  | NOS | 70767.22 | INR
1324616 | GI TIE ROD 8MM | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 300 |  | M | 12600 | INR
1324617 | 1" CHILLI SUPPORT WITH NUT & WASHER | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 10 |  | NOS | 349.99 | INR
1324897 | PIPE NB 32MM IS-1239 CLASS C | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 868.42 |  | M | 140597.32 | INR
1324898 | 4" SLUICE VALVE IS-14846 PN1.6 | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 2 |  | NOS | 19561.4 | INR
1324899 | 1" BALL VALVE CS 150# BSPT | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 2 |  | NOS | 1400 | INR
1324900 | 1/2"SIDE WALL SPRINKLER STD.COVERAGEK5.6 | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 36 |  | NOS | 6285.6 | INR
1324907 | CS CON REDUCER 2"X1 1/2" ERW S40 BE | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 2 |  | NOS | 184.04 | INR
1324908 | CS CON REDUCER 1 1/2"X1 1/4 " ERW S40 BE | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 106 |  | NOS | 8306.8 | INR
1324909 | CS CON REDUCER 1 1/4"X1" ERW S40 BE | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 136 |  | NOS | 6674.64 | INR
1325257 | 6" SLUICE VALVE IS-14846 PN1.6 FE | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 3 |  | NOS | 51477.9 | INR
1325272 | SS FLOAT VALVE 1" BALL TYPE BSPT END | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 1 |  | NOS | 10500 | INR
1325335 | CHILLI SUPPORT 3" WITH NUT & WASHER | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 28 |  | NOS | 1568 | INR
1325336 | GI TIE ROD 10MM THREADED | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 200 |  | M | 16400 | INR
1325337 | GI TIE ROD 12MM THREADED | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 250 |  | M | 30000 | INR
1325807 | FLANGE SS304L WNRF 150# | 103 | Q | 103P-00036-M-1 | V | 3030 | MECHANICAL MATERIALS | 103P-00036 | 1 |  | NOS | 634.5 | INR
2001982 | SPRINKLER 68 DEG. C | 103 | Q | 103P-00030-W-1 | V | 9000 | SPRONKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 1 | 103P-00030 | 185 |  | NOS | 28675 | INR
2001982 | SPRINKLER 68 DEG. C | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 3030 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 640 |  | NOS | 99200 | INR
2001983 | DELUGE VALVE-A 150 NB | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 9000 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 2 |  | NOS | 114363 | INR
2002004 | SPRINKLER 68 DEG. C UPRIGHT | 103 | Q | 103P-00030-W-2 | V | 9000 | SPRINKLER SYSTEM FOR WAREHOUSE 2 | 103P-00030 | 55 |  | NOS | 8525 | INR
414392.23